## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：书香苑售楼处 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给排水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 De63 4.连接形式:热熔连接 5.其他:含管道消毒、冲洗、试压等，详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 14.25
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 S5 De63 4.连接形式:热熔连接 5.其他:含管道消毒、冲洗、试压等，详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 0.4
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 S5 De50 4.连接形式:热熔连接 5.其他:含管道消毒、冲洗、试压等，详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 4.5
4 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 S5 De20 4.连接形式:热熔连接 5.其他:含管道消毒、冲洗、试压等，详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 2
5 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE伞状立筋增强缠绕波纹管 De200 4.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 14.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：书香苑售楼处 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 DE110 4.连接形式:粘接 5.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 41.1
7 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 DE75 4.连接形式:粘接 5.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 22.57
8 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 DE50 4.连接形式:粘接 5.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 7
9 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.其他:含留、打、堵洞，详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 个 | 1
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 个 | 2
11 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：书香苑售楼处 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 个 | 1
13 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.其他:含留、打、堵洞，详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 个 | 4
14 | 03B001 | 管沟挖填 | 1.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m3 | 5.02
15 | 030901013001 | 灭火器 | 1.规格、型号:MF/ABC4 2.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 具 | 6
16 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:按设计要求 2.管架形式:按设计要求 3.规格:DN40 4.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 套 | 1
17 | 031002001006 | 管道支架 | 1.材质:按设计要求 2.管架形式:按设计要求 3.规格:DN15 4.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 套 | 1
18 | 031002001007 | 管道支架 | 1.材质:按设计要求 2.管架形式:按设计要求 3.规格:DN100 4.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 套 | 10
19 | 031002001009 | 管道支架 | 1.材质:按设计要求 2.管架形式:按设计要求 3.规格:DN70 4.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：书香苑售楼处 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 040504003001 | 塑料检查井 | 1.检查井材质、规格:聚乙烯（PE）材质塑料检查井 Φ450 2.其他:含井座井盖等，详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 座 | 2
21 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:有效容积4m³ 3.其他:含垫层、井座井盖等，详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 座 | 1
分部小计
电气
22 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL1 2.安装方式:距地1.5米暗装 3.其他:含端子接线，详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 台 | 1
23 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL2 2.安装方式:距地1.5米暗装 3.其他:含端子接线，详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 台 | 1
24 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:ALE 2.安装方式:距地1.5米暗装 3.其他:含端子接线，详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 台 | 1
25 | 030408003001 | 进户保护管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 10.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：书香苑售楼处 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030408003002 | 进户保护管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC100 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 3.6
27 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:50 4.配置形式:沿墙、地面暗敷设 5.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 9
28 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:40 4.配置形式:沿墙、地面暗敷设 5.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 14.9
29 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿墙、地面暗敷设 5.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 10.5
30 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:YJV22-4*50 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 100
31 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-10 3.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 94.5
32 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NHBV-4 3.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 43.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：书香苑售楼处 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
33 | 030409002001 | 接地母线 | 1.材质:镀锌扁钢 2.规格:40*4 3.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | m | 12.3
34 | 030409001001 | 接地极 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 根 | 1
35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 系统 | 1
36 | 030414011001 | 接地装置 | 1.其他:详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 |  | 组 | 1
分部小计
措施项目
37 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：书香苑售楼处 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工费
2 | 031302004001 | 二次搬运费
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
合 计
编制人（造价人员）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：书香苑售楼处 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 特殊项目暂估价
4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
8 | 其他
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：书香苑售楼处 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：书香苑售楼处 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 |  | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：书香苑售楼处 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  | 标段：书香苑售楼处 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) |  | 合价
[8 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：书香苑售楼处 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：书香苑售楼处 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
四 | 规费 |  | 安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+环境保护税+建设项目工伤保险+优质优价费
4.1 | 安全文明施工费 |  | 安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费
4.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  | 2.34
4.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  | 0.29
4.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  | 0.59
4.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  | 1.76
4.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  | 1.52
4.3 | 住房公积金 |  | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 |  |  | 3.65
4.4 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  | 0.236
4.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  | 0.105
4.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  | 0
六 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13