人才公寓（南环片区）空调

报  价 文 件

供应商名称:                  （盖章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：          （签字或盖章）

2022年　 月　 日

报价函

致：临朐沂山实业有限公司

根据已收到的人才公寓（南环片区空调询价通知书规定，我单位经考察现场和研究上述项目相关技术规范和其他有关文件后我方愿以总价￥             （大写：            ）其中含（ 13 ）%的专票票（手写必须加盖公章）报价承包本项目。

1. 以上报价包含货物费（含货物及其附件、配件及备品备件等）、包装费、运保费、装卸费、安装费、垃圾清运费等及询价文件约定的一切费用。

2.我方将按采购人规定的工期安排完成并移交全部货物。

3. 我方理解并完全接受招标文件中实质性条文规定的内容并作出承诺，若有违背，自愿接受相关条款规定的处罚。

报价人（盖章）：

法定代表人（签字、盖章）：

日期：  年  月  日

详细报价清单

|  | 规格及材质 | 数量 | 单位 | 质保期 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 1、满足20㎡的制冷制暖的1.5匹空调（68台） 颜色：白色（最好） 能效等级：三级及以上 循环风量：≥600m³/H 制冷量：额定功率≥3500w 制冷功率：额定功率≥850w 制热量：额定功率≥4500w 制热功率：额定功率≥1250w 电辅热：≥950w 噪音：符合国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 | 68 | 套 |  |  |
|  |  | 68 | 套 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

报价人：          （盖章）

日期：       年       月      日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系     （报价人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：          （盖章）

日期：       年       月      日

法人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）  系       （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托我      （报价单位名称） 的    （姓名）为我公司签署本项目的报价文件的唯一法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的报价文件的内容。

委托代理人无转委权。特此委托。

代理人：（签字） 性别：      年龄：

身份证号：               职务：

报价人：                      （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：       年      月      日