## 分体空调
材料 | 规格、型号 | 单位 | 数量
分体空调 | FASPP71AA | 台 | 1 | 消防水泵房

## 泡沫罐
材料 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 使用部位
压力贮罐泡沫比例混合器 | 单回路 | 套 | 3 | 报警阀间
压力贮罐泡沫比例混合器 | 双回路 | 套 | 4

## 排污泵
材料 | 规格、型号 | 单位 | 数量
排污泵80JYWQ-40-15-1600-4 | 80JYWQ-40-15-1600-4 | 台 | 82 | 主楼负二及车库，图纸水施工图
排污泵50JYWQ-7-15-1.5 | 50JYWQ-7-15-1.5 | 台 | 42
单级离心泵及离心式耐腐蚀泵80WQ40-15-4.2 | 80WQ40-15-4.2 | 台 | 13
单级离心泵及离心式耐腐蚀泵65WQ15-15-2.2 | 65WQ15-15-2.2 | 台 | 46

## 紫外线消毒器、车库管理系统
材料 | 规格、型号 | 单位 | 数量
紫外线消毒器700*1600 | 700*1600 | 台 | 1 | 生活水泵房
二期东车库停车场管理系统 | 满位显示屏、车辆检测器、出入口读卡机、摄像机等 | 套 | 1 | 车库出入口，在清单上

## 巡检柜
材料 | 规格、型号 | 单位 | 数量
消防巡检柜 | 双电源铜排并柜 | 台 | 1 | 消防泵房配电间
消防巡检柜 | 巡检柜110KW | 台 | 1
消防巡检柜 | 控制柜45KW | 台 | 1
消防巡检柜 | 控制柜75KW | 台 | 1
消防巡检柜 | 控制柜110KW | 台 | 1

## 控制箱
材料 | 规格、型号 | 单位 | 数量
水泵控制箱 | B1APHR、10回路 | 台 | 1 | 车库及主楼
排污泵控制箱 | XFPW、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0202、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0703、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0902、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0101、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0102、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0201、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0202、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0301、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0302、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0303、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0401、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0402、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0501、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0502、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0601、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0602、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0701、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0702、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0703、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0704、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0705、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0801、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0901、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0902、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW0903、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW1001、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW1002、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW1101、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | B1APPW1102、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | SHBFPW、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | HRZPW、2回路 | 台 | 1
水泵控制箱 | XFBFPW、2回路 | 台 | 1

## 环氧地坪
材料 | 规格、型号 | 单位 | 数量
环氧地坪 | / | ㎡ | 70 | 车库变配电室

## 百叶窗
材料 | 规格、型号 | 单位 | 数量
金属百叶窗 | 成品合金通风防雨百叶窗（内衬钢丝网） | ㎡ | 12000 | 主楼地下及一层

## 采光顶
材料 | 规格、型号 | 单位 | 数量
地下车库入口、楼梯采光顶 | 1、名称：玻璃采光顶 2、材料：主刚架构件：采用Q235B钢材的，次要构件：采用Q235-B，玻璃选用6+1.52pvb+6钢化夹胶安全玻璃 | ㎡ |  | 车库出入口，在清单上

## 雨棚
材料 | 规格、型号 | 单位 | 数量
单元门口雨棚 | 1、名称：玻璃雨棚 2、材料：主刚架构件：采用Q235B钢材的，次要构件：采用Q235-B，玻璃选用6+1.52pvb+6钢化夹胶安全玻璃 | ㎡ | 300 | 主楼单元门口