海岳东路等四条道路照明工程施工

竞争性磋商文件

项目编号：CT-2023-26

采   购   人：临朐城市建设投资集团有限公司

采购代理机构：中恒元项目管理有限公司

二〇二三年十月

目   录

海岳东路等四条道路照明工程施工竞争性磋商公告	2

第一章  磋商须知前附表及磋商须知	4

一、磋商须知前附表	4

二、磋商须知	7

第二章  合同条款及格式	18

第三章  采购需求	24

一、工程量清单说明	24

二、工程量清单	25

三、图纸	35

第四章  发包人要求	36

第五章  响应文件格式	37

一、 报价函	38

二、法定代表人资格证明书	39

三、授权委托书	40

四、已标价工程量清单	41

五、项目管理机构	45

六、资格审查资料	48

七、施工组织设计	52

八、磋商文件要求供应商提交的其他资料	54

九、供应商认为需要提交的其他资料	54

第六章  评审方法和评审标准	56

- 海岳东路等四条道路照明工程施工竞争性磋商公告

（项目编号：CT-2023-26）

一、工程概况：

工程名称：海岳东路等四条道路照明工程施工

工程概况：贾夏路(盘龙路-海岳东路)、凤栖街(海岳西路-青年路)、弥河路(青年路-海岳西路)、南北一支路(弥河路-凤栖街)等四条道路的电缆穿设、路灯灯杆灯具采购及安装等。

采购预算：45.097627万元。

本项目磋商采用二轮报价，响应文件中报价为第一轮报价，现场磋商进行二轮（即最终轮）报价。供应商的首轮报价须同时在网站进行报价，且必须与纸质报价一致，否则响应无效。

二、供应商资质要求：

1、具有市政公用工程施工总承包叁级（或乙级）及以上资质或城市及道路照明工程专业承包叁级（或建筑机电工程专业承包乙级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟派的项目经理须具备市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且具备有效的安全生产考核合格证书B证，拟配备本项目的专职安全员具备有效的安全生产考核证书C证；

2、本项目不接受联合体。

三、磋商文件的获取

1、时间：2023年10月19日8时30分至2023年10月25日17时00分。

2、地点：临朐城投招标采购平台（http://www.ctcaigou.com/）。

3、方式：网上自行下载。

四、递交报价文件时间及地点

1、时间：2023年10月30日9时30分前（北京时间）。

2、地点：临朐县创业大厦二楼202会议室。

五、磋商时间及地点：

1、时间：2023年10月30日9时30分（北京时间）。

2、地点：临朐县创业大厦二楼202会议室。

六、联系方式：

1、采购人：临朐城市建设投资集团有限公司

联系人：夏经理

联系电话：0536-3357558

2、代理机构：中恒元项目管理有限公司

联系人：张倩

联系电话：0536-2102856

附件：竞争性磋商文件、图纸。

- 第一章 磋商须知前附表及磋商须知

- 磋商须知前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 项目名称：海岳东路等四条道路照明工程施工 项目地点：临朐县 质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 要求工期：合同签订后30日历天内施工完毕，达到验收标准。 采购方式：竞争性磋商 采购范围：采购文件及工程量清单包含的全部内容的施工及质量保修。 |
| 2 | 合同名称：海岳东路等四条道路照明工程施工施工合同 |
| 3 | 资金来源：自筹资金，100% |
| 4 | 供应商资质要求： 详见“竞争性磋商公告”。 资格审查方式：资格后审 |
| 5 | 磋商有效期为60天（日历天），自响应文件递交截止之日起 |
| 6 | 响应文件递交： 递交时间：2023年10月30日09:00—09:30 递交截止时间：2023年10月30日09:30 地 点：临朐县创业大厦二楼202会议室 响应文件份数及具体要求： 响应文件份数：响应文件纸质版壹正叁副，电子版一份，所投响应文件密封完好即可。 |
| 7 | 磋商保证金数额：不收取。 |
| 8 | 勘查现场及书面答疑 1、现场答疑： ☑不组织 不集中组织对此项目进行现场踏勘 ，须由供应商自行现场踏勘，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。但由此发生的费用和风险由供应商自行承担。 □组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： 2、供应商若有疑问，请于2023年10月25日18:00前以书面形式将加盖公章扫描件或照片发送至邮箱并发送word可编辑电子版至邮箱（两者缺一不可）：zhyxmgl@163.com，同时电话通知采购代理机构本项目负责人（联系人：张倩，电话：0536-2102856）确认接收。逾期不予受理。供应商应一次提出针对同一招标程序环节的疑问，逾期未提出疑问将不再予以解答及回复， 视为对响应文件中所列条款完全响应。 3、答疑澄清文件将在公告发布网站发放。供应商有义务自行登录公告发布网站查阅。因供应商原因未能及时了解答疑澄清文件内容的，采购人及采购代理机构对此不负任何责任。 4、供应商应及时查阅相关变更信息，答疑文件作为采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。因未及时查阅答疑文件造成的响应文件未实质性响应采购文件要求被拒绝的，由供应商自行承担责任。 5、答疑文件与采购文件不一致之处，以答疑文件为准。 |
| 9 | 供应商报价应包含的内容要求： 1、本项目采用固定全费用综合单价的计价方式； 2、供应商所报价格应均包括为施工和完成该细目工程所需的市场价格的人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、缺陷修复费、管理费、构件及材料的测试试验费、措施费、利润、规费、税金等各种费用和价格；并包括各项费用和价格的涨价风险；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。 除非因采购人原因发生变更，其他原因单价一律不作调整。供应商应充分考虑提供服务所必需，磋商文件所隐含的一切费用，并承担由此而带来的风险，采购人将不再额外支付任何费用。 凡供应商在报价中未列明但又为本次投标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在采购金额中，在合同执行中将不予考虑。供应商针对项目要求，制定一个投标方案，要求一次性报价，本项目不接受备选方案和备选报价。 3、供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场因素变化而变动，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。 |
| 10 | 磋商时间：2023年10月30日09：30 地点：临朐县创业大厦二楼202会议室。 |
| 11 | 评审方法：综合评分法 |
| 12 | 推荐成交候选供应商：磋商小组按照评审得分由高到低的顺序推荐前3名为成交候选供应商。 确定成交供应商：采购人按相关规定确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。 |
| 13 | 履约保证金：无 |
| 14 | ★最高采购限价：45.097627万元。 供应商的响应文件中的报价（第一轮报价）及其他轮报价均不能超过最高采购限价，否则按无效文件处理。 |

- 二、磋商须知

（一）说明

1.1   适用范围

（1）本磋商文件仅适用于本次磋商活动所叙述的报价范围。

1.2   定义

（1）采购人：指临朐城市建设投资集团有限公司。

（2）采购代理机构：指中恒元项目管理有限公司。

（3）供应商：指向采购代理机构提交响应文件并参与磋商的法人、其他组织或自然人。

（4）成交供应商：指采购人根据磋商小组评审报告中推荐的成交候选供应商，按照排序由高到低的原则确定的成交供应商。

（二）合格供应商

2.1供应商需提供的资格证明材料

（1）有效营业执照（或事业单位法人证书/民办非企业单位登记证书），供应商可提供营业执照原件，供应商也可提供电子营业执照打印件或纸质营业执照复印件加盖公章（含统一社会信用代码和二维码）；

（2）二维码清晰可识别的有效期内的资质证书原件或复印件加盖公章；

（3）有效期内的安全生产许可证原件或复印件加盖公章；

（4）拟投入本工程项目经理的二级建造师注册证书（市政工程专业）和安全生产考核 B 证复印件加盖公章；拟派项目经理为一级注册建造师的须按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求提供一级建造师电子注册证书（请注意手写签名及使用期限），未按要求提供的视为无效证件；

（5）拟投入本项目专职安全员的安全生产考核C证（1名）复印件加盖公章；

（6）法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）、法定代表人授权委托书（如有时，附授权代表身份证复印件）；

（7）供应商信用承诺书（承诺书格式详见《第五章 响应文件格式》）。磋商时采购代理机构将在“信用中国”“中国政府采购网”等渠道查询供应商的信用情况：

①查询内容：失信被执行人（法人或者其他组织）的名称、统一社会信用代码（或组织机构代码）、法定代表人或者负责人姓名；失信被执行人（自然人）的姓名、性别、年龄、身份证号码；生效法律文书确定的义务和被执行人的履行情况；失信被执行人失信行为的具体情形；执行依据的制作单位和文号、执行案号、立案时间、执行法院；人民法院认为应当记载和公布的不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的其他事项。

②对查询时列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝其参与本项目的采购活动。

注：①、第（1）-（7）项证件为资质后审应提交的材料，未按时递交或不全者，其响应文件将按无效文件处理。②、上述资料原件或加盖供应商公章复印件附在响应文件中。

2.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本采购项目的监理人；

（4）为本采购项目的代建人；

（5）为本采购项目提供采购代理服务的；

（6）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

2.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的磋商。

（三）投标费用

3.1  无论磋商结果如何，供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的全部费用。

3.2  成交供应商须承担采购代理服务费：采购代理服务费计取基数为项目（标段）成交金额；采用差额定率累进法，按照下表（工程）规定计取。供应商报价时应考虑该项费用，不单独列项（不足5000元按5000元收取）。采购代理服务费于领取成交通知书前缴纳。

| 中标（成交）金额 （万元） | 费 率（%） |
| --- | --- |
|  | 工程 |
| 100以下 | 1.0 |

3、3踏勘现场

3.3.1供应商根据磋商须知前附表的时间对项目现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场自身所发生的任何费用。

3.3.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.3.3经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

（四）磋商文件

4.1   磋商文件的组成

磋商文件包括以下部分：

竞争性磋商公告

第一章  磋商须知前附表及磋商须知

第二章  合同条款及格式

第三章  采购需求

第四章  发包人要求

第五章  响应文件格式

第六章  评审方法和评审标准

4.2  供应商获取本磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件 2日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按采购文件的要求提交资料，或响应文件没有对采购文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

4.3   磋商文件的澄清和修改

（1）提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

（2）澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

（3）供应商在收到澄清或修改文件后，应于1日内以书面形式给予确认。

（五）响应文件

5.1  响应文件的编写

（1）供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的响应文件。

（2）响应文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（除非磋商文件另有规定）。

（3）供应商应以人民币报价。

（4）供应商应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。供应商根据实际情况，结合市场情况进行投标报价。

（5）供应商在磋商截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改响应文件“工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

（6）本项目采用固定全费用综合单价的计价方式，供应商应按照本项目施工内容、工程量清单、施工现场情况，综合考虑自身情况、市场价格、施工难度等进行自主报价。

（7）供应商所报价格应均包括为施工和完成该细目工程所需的市场价格的人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、缺陷修复费、管理费、构件及材料的测试试验费、措施费、利润、规费、税金等各种费用和价格；并包括各项费用和价格的涨价风险；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。

（8）投标报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

（9）供应商应将总报价需要说明的事项，用文字书写与报价表一并报送。

5.2   响应文件的构成及要求

（1）报价函

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）相关报价表

（5）项目管理机构

（6）资格审查资料

（7）施工组织设计

（8）信用承诺书

（9）磋商文件要求供应商提交的其他资料

（10）供应商认为需要提交的其他资料

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

5.3   响应文件的签署、密封和装订

（1）响应文件正本一套、副本三套，密封完好并在响应文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。

（2）响应文件签署按照《第五章 响应文件格式》执行。报价函同时加盖供应商公章、法定代表人或代理人签字或盖章。法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合磋商文件要求，否则法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书无效。由委托代理人签字或盖章的，在响应文件中须同时提交法定代表人资格证明书，以及由法定代表人签署的授权委托书。响应文件的任何行间插字、涂改和增删，应加盖报价单位公章或经法定代表人（或委托代理人）签字。

（3）所有响应文件装入一个或多个密封的信封或封套，密封应完好，未密封完好的将被拒绝。信封或包装的封面上标明：采购人名称；磋商地点及时间；项目名称及编号；供应商名称及地址等。

（4）采购代理机构对因响应文件未装订成册而造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（5）采购代理机构对不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

5.4   磋商有效期

从响应文件递交截止之日起，磋商有效期见磋商须知前附表。在特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商延长有效期，延期要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝上述要求，同意延期的供应商原磋商有效期内应享之权利及应负之责任不改变，并相应延续。

5.5   磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

5.6  响应文件的补充、修改

在响应文件递交截止时间之前，供应商可以补充、修改其响应文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止时间之后，除非在磋商期间应磋商小组的要求，否则供应商不可以修改其响应文件内容。

5.7  响应文件的递交和撤回

（1）供应商应按磋商须知前附表中规定的时间和地点于响应文件递交截止时间之前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效响应，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

（2）响应文件递交截止时间前供应商可以撤回报价，但在响应文件递交截止时间之后不允许撤回报价。

5.8 报价会议（第一轮报价）

（1）报价应当在采购文件确定的时间和地点公开进行，由采购人、供应商和有关方面代表参加。供应商的响应文件中的报价（第一轮报价）及其他轮报价均不能超过最高采购限价，否则响应文件按无效文件处理。

（2）报价时，由各供应商检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、价格和响应文件的其他主要内容。

（六）磋商及评审

6.1   磋商小组

（1）本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，或仅由评审专家组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

（2）磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

（3）评审原则：磋商小组成员应当按照“客观、公正、审慎”的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准（见第六章）进行独立评审。

6.2   磋商程序

- 采购人或采购代理机构对供应商的资格条件、人员资格进行审查，以确定供应商是否符合磋商文件规定的供应商资格要求。

- 磋商小组阅读供应商的响应文件，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对磋商文件的要求作出实质性响应。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其代理人签字。

（4）报价轮次：本项目采取二轮报价方式。响应文件中的报价为第一轮报价。供应商的第二轮报价（第二轮报价以采购代理机构发放的报价函为准，现场填写报价，并签字确认）即为最终轮报价。供应商的响应文件中的报价（第一轮报价）及其他轮报价均不能超过最高采购限价，否则响应文件按无效文件处理。

（5）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

（6）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（7）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（8）磋商过程中，除非发生实质性变更影响了总报价，后一轮的报价不得超过前一轮报价，否则后一轮报价视为无效。

（9）参加磋商的供应商应当对每轮磋商的承诺和报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权代表签署，供应商应受其约束。

（10）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（11）推荐成交候选供应商：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计得分顺序推荐。

（12）磋商结束，宣布成交候选供应商名称和成交金额。

（13）供应商的最终报价一旦成交，则单价按最终轮报价的下浮比例同比例下调，下浮比例=（第一轮实际报价－最终轮实际报价）×100%÷第一轮实际报价，如果供应商不接受此调整，其报价将被拒绝。

6.3    评审原则

- 评审基本原则：客观、公正、审慎。

（2）磋商小组实行回避制度，有下列情形之一的，应当主动提出回避：

①采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

②项目主管部门或者行政监督部门的人员；

③与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中有过不良行为而受过行政处理、行政处罚或刑事处罚的。

（3）磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

①如果响应文件中填报的总报价、工期等前后内容不一致时，以《报价函》填报的为准；

②如果响应文件《报价函》中用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，则以文字表示的数值为准；

③当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

④当各细目的合价累计不等于总价时。应以各细目合价累计为准，修正总价；

⑤按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，同时出现两种以上不一致，发生矛盾时，按照第①-④条规定顺序修正，条款在前的优先执行，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝，并不影响磋商工作。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变更磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.4   磋商、评审过程的保密

（1）参加磋商工作的所有人员应遵守相关法律、法规的规定，对磋商过程严格保密。

（2）接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交供应商意见有关的内容，任何人均不得向磋商双方之外的第三方及与评审无关的其他人透露。

（3）从响应文件递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。

6.5  供应商有下列情形之一的，其响应文件按无效响应处理：

（1）磋商有效期不满足磋商文件要求的；

（2）响应文件中的工期超出磋商文件规定的；

（3）付款方式出现负偏离的。

（七）成交供应商

7.1   成交供应商的确定

根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交供应商。

7.2   成交通知书

（1）采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的成交通知 书；成交供应商收到成交通知书后须以书面形式向采购代理机构确认。

（2）成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，均应承担相应的法律责任。

7.3    履约担保

无

7.4    签订合同

采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，根据谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

# 第二章  合同条款及格式

发包人（全称）： 临朐城市建设投资集团有限公司 （以下简称“甲方”）

承包人（全称）：                    （以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 海岳东路等四条道路照明工程施工

工程地点： 临朐县

工程内容： 贾夏路(盘龙路-海岳东路)、凤栖街(海岳西路-青年路)、弥河路(青年路-海岳西路)、南北一支路(弥河路-凤栖街)等四条道路的电缆穿设、路灯灯杆灯具采购及安装等。

二、工程承包方式及范围

承包方式：固定全费用综合单价合同承包，工程量据实结算。

承包范围：工程施工及质量保修。

三、合同工期

合同工期总日历天数   天。

四、合同价款

金额（大写）：人民币             元；

（小写）：¥          元。

五、付款方式

工程竣工验收合格后付至合同价款的70%；余款分两年付清，自验收合格之日起一周年付至审计结算价款的90%；余款自验收合格之日起满两周年全部付清(以上所有付款均无息)。

六、保修期限

本项目质保期2年，缺陷责任期为自本工程验收交付使用起24个月。

七、双方权利义务

甲乙双方应当全面履行以下所述义务，不按照合同约定履行义务的，依法承担因违约而给对方造成的一切经济损失。

1.成交供应商的履约保证金（如有）为保证工程合同的顺利履行、确保工程质量，如在工程合同履行过程中出现违约责任，将扣除相应的履约保证金并由成交供应商承担相应的法律责任，在工程竣工验收合格后，持工程竣工验收报告予以退还剩余合同履约保证金（无息）。

2.甲方应向乙方提供施工图纸、附属说明及其他相关资料。

3.甲方应当按照本合同第五条之约定，及时拨付工程款项。甲方未及时拨付工程款或因甲方其他原因，工期顺延。

4.甲方有权对乙方在采购和施工过程中发生的任何不良行为记录在案，在两年内禁止参加甲方组织的任何采购活动。

5.禁止乙方将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止乙方将其承包的全部建设工程肢解以后分包给他人。

6.乙方必须采取严密、规范、科学的安全措施加强对建筑安全生产的管理，做好安全文明施工，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。在施工过程中出现的一切工程质量事故和人身伤亡事故、劳动争议纠纷以及给第三方造成的任何财产损失，均由乙方负责，与甲方无关，由此给甲方造成经济损失的，乙方应当承担赔偿责任。

7.乙方对工程的施工质量负责，必须按照该工程设计图纸和施工技术标准、国家相关规范和甲方的要求施工，不得偷工减料。工程设计的修改由甲方负责，乙方不得擅自修改工程设计。

8．为保证工程质量，乙方购入的所有材料进场前必须经过甲方、监理单位进行初验，初验合格后，方可投入使用。验收达不到规定要求，由乙方按照甲方要求免费更换，所造成的损失由乙方承担。因乙方擅自投入使用而造成的返工，由乙方承担全部损失。甲方组织验收不免除乙方的质量保修责任。

乙方应向甲方提供全新的正规生产厂家生产的合格产品，不得提供三无类产品。

乙方必须保证投入的全部设备或材料不低于国家强制性标准、中标文件及乙方在评标中做出的书面说明或承诺。

9.建筑工程实行质量保修制度。在保修期限内，乙方应在接到甲方通知后7天内完成保修，所产生费用由乙方解决负责。乙方怠于维修的，甲方可自行安排维修，维修费用由乙方承担。

10.项目建成后，乙方要按照甲方的要求绘制竣工平面图两份，交付甲方。

11.乙方施工过程中的各种保险自理，以确保施工人员的安全。

12.乙方在施工过程中必须对建筑、管线设施进行安全保护，因施工造成的破坏由乙方无偿给予修复，由此造成的损失全部由乙方承担。

13.乙方应为下述人员①甲方雇用的任何其他承包人及其工人；②甲方的工作人员；③合法履行职责的国家公务人员、监理人员无偿提供以下服务和配合：Ⅰ、使用乙方负责修建、维修的任何道路或通道；Ⅱ、使用乙方提供的临时工程和乙方在现场的垂直运输机械和设备；Ⅲ、为保证乙方和其他乙方的工作不发生冲突，乙方应对他们的工作场所或材料存放等负责协调；Ⅳ、为工程检查提供必要的安全防护措施。

14.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护要求及费用承担由乙方负责。

八、质量标准、验收

1.乙方必须按照该工程采购文件、设计图纸和施工技术标准、国家相关规范和甲方的要求施工。该工程为受检工程，乙方应服从监理单位的管理，提供相应资料。隐蔽工程须经甲方指定的监理单位及采购人验收认可后方可进行下一道工序。工程竣工后由甲方组织有关专家和专业技术人员进行验收。工程质量达不到投标承诺要求和设计要求时，乙方必须按要求进行返工整改，直至达到验收的标准，否则将据实罚款。因工程质量问题导致的返工整改，工期不顺延。

2.质量标准：国家相关工程质量检验评定标准合格。

九、违约责任

1.因乙方的原因致使工期逾期交付的，每逾期交付使用1天，甲方将按1000元∕天的标准扣罚乙方。逾期交付超过10天，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价款20%违约金。

2.由于乙方的原因致使该工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方承担全部损害赔偿责任，甲方不承担任何赔偿及连带责任。

3.在保修期内，乙方接到甲方通知后7日内未完成保修，甲方不予返还工程保修金或扣一部分（不予返还工程保修金或扣一部分二选一，若选择扣一部分需要具体说明）。

4.成交供应商未按采购文件规定开工日期开工，应没收履约保证金，给采购人造成损失的应赔偿全部损失，取消中标资格，由采购人另行选择成交供应商。

5.乙方项目部组成人员必须是响应文件中提报的人员，开工后必须到场，如有特殊原因需更换，必须经招标方同意，才能更换同资质的人员。项目经理或其他项目部组成人员每缺岗1天，罚款500元；项目经理连续3次缺岗，甲方有权终止施工合同。

6.一旦发现乙方将工程转包或违法分包，甲方有权中止施工或责令其返工，乙方除应承担合同总价款20%的违约金，还应承担由此造成的一切损失及影响。

十、不可抗力

因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。不可抗力发生时，受损方应在24小时内通知对方，并采取必要措施防止损失扩大。

十一、争议处理

本合同项下发生的争议，由双方协商解决；协商或调解解决不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。有效期为双方签字盖章后至保修期满日。

十三、本合同一式   份，均具有同等法律效力，甲方执   份，乙方执   份。

甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人或	                   法定代表人或

授权委托人：（签字或盖章）       授权委托人：(签字或盖章)

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

联系方式：                       联系方式：

合同签订时间：   年   月   日

附件：工程质量保修书

发包人（全称）： 临朐城市建设投资集团有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 海岳东路等四条道路照明工程施工 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括电气管线、设备安装工程以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：采购文件、图纸及工程量清单的全部内容。工程竣工即移交，在质保期内承包人负责因工程质量问题产生的维修。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /        。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                    地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

- 第三章  采购需求

## 一、工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及采购文件中包括的图纸等编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。本工程量清单应与招标文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.2本工程量清单所列的工程量是依据施工图计算的，仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定（除另有说明外）。

1.3除另有说明外，工程量清单内所有项目所述之材料、设备均由承包人自行采购及施工，工程量清单所述永久工程必须使用新材料、新设备。

1.4本工程量清单的单价应为固定全费用综合单价。工程量清单和清单的综合单价应与投标须知、合同条款、现行施工技术规范、图纸、资料等文件及招标文件、现场情况结合起来查阅、理解和计算。

1.5工程量清单中所列工程数量是施工图设计的预计数量，结算与支付应以采购人代表、监理工程（如有）师认可的，并按现行施工技术规范要求而完成的实际工程数量为依据。完成的实际工程数量，应由承包人按采购人认可的尺寸或断面计算进行计量，并经采购人代表、监理工程师（如有）现场确认。

1.6本项目为固定全费用综合单价承包，供应商所报价格应均包括为施工和完成该细目工程所需的市场价格的人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、缺陷修复费、管理费、构件及材料的测试试验费、措施费、利润、规费、税金等各种费用和价格；并包括各项费用和价格的涨价风险；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。

1.7工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均应填报，未填写的单价和合价以及工程量漏项，均视为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和总价中。

1.8除非合同另有规定，工程量清单中所列的工程数量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和缺陷修复的责任。

1.9承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，亦包括在工程量清单的综合单价与总额价中。

1.10工程量清单中所编列的各工程细目名称是以主要作业内容为依据命名的，而其附属作业内容没有列出，供应商在填写全费用综合单价或合价时，应将其相应内容计入全费用综合单价和合价之中。

- 工程量清单

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海岳新区四条路 路灯 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 贾夏路（盘龙路-海岳东路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040803001001 | 电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV-4*35+2*25 3.敷设方式、部位:穿管铺设 4.其他:未尽事宜详见图纸，并满足规范及现场使用要求 |  | m | 700 |  |  |  |  |
| 2 | 040804002001 | 配线 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-3*2.5 4.其他：未尽事宜详见设计、招标文件，并满足规范要求 |  | m | 325 |  |  |  |  |
| 3 | 040804002002 | 配线 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-3*6 4.其他：未尽事宜详见设计、招标文件，并满足规范要求 |  | m | 120 |  |  |  |  |
| 4 | 040805001001 | 常规照明灯 1.名称:10m高单臂灯 2.型号:LED灯具，功率200w 3.灯杆材质、高度:灯杆采用Q235钢材，钢材焊缝平整光滑。灯杆采用内外热镀锌并喷塑防腐，镀锌层厚度达到90um，喷塑层厚度达到150um，灯杆一次成型，壁厚≥5mm 4.灯杆所有紧固采用不锈钢材质，灯杆安装后按要求在杆体喷涂识别码，样式与已有灯杆编号一致 5.路灯内含有单灯控制器，接线盒等 6.其他：未尽事宜详见设计、招标文件，并满足规范及要求 |  | 套 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 凤栖街（海岳西路-青年路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040803001002 | 电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV-4*35+2*25 3.敷设方式、部位:穿管铺设 4.其他:未尽事宜详见图纸，并满足规范及现场使用要求 |  | m | 255 |  |  |  |  |
| 6 | 040804002004 | 配线 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-3*2.5 4.其他：未尽事宜详见设计、招标文件，并满足规范要求 |  | m | 108 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海岳新区四条路 路灯 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 040804002005 | 配线 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-3*6 4.其他：未尽事宜详见设计、招标文件，并满足规范要求 |  | m | 51 |  |  |  |  |
| 8 | 040805001003 | 常规照明灯 1.名称:12m高单臂灯 2.型号:LED灯具，功率200w 3.灯杆材质、高度:灯杆采用Q235钢材，钢材焊缝平整光滑。灯杆采用内外热镀锌并喷塑防腐，镀锌层厚度达到90um，喷塑层厚度达到150um，灯杆一次成型，壁厚≥5mm 4.灯杆所有紧固采用不锈钢材质，灯杆安装后按要求在杆体喷涂识别码，样式与已有灯杆编号一致 5.路灯内含有单灯控制器，接线盒等 6.其他：未尽事宜详见设计、招标文件，并满足规范及要求 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 弥河路（青年路-海岳西路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040803001003 | 电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV-4*35+2*25 3.敷设方式、部位:穿管铺设 4.其他:未尽事宜详见图纸，并满足规范及现场使用要求 |  | m | 422.94 |  |  |  |  |
| 10 | 040804002007 | 配线 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-3*2.5 4.其他：未尽事宜详见设计、招标文件，并满足规范要求 |  | m | 201.6 |  |  |  |  |
| 11 | 040804002008 | 配线 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-3*6 4.其他：未尽事宜详见设计、招标文件，并满足规范要求 |  | m | 70 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海岳新区四条路 路灯 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 040805001005 | 常规照明灯 1.名称:9m高单臂灯 2.型号:LED灯具，功率100w 3.灯杆材质、高度:灯杆采用Q235钢材，钢材焊缝平整光滑。灯杆采用内外热镀锌并喷塑防腐，镀锌层厚度达到90um，喷塑层厚度达到150um，灯杆一次成型，壁厚≥5mm 4.灯杆所有紧固采用不锈钢材质，灯杆安装后按要求在杆体喷涂识别码，样式与已有灯杆编号一致 5.路灯内含有单灯控制器，接线盒等 6.其他：未尽事宜详见设计、招标文件，并满足规范及要求 |  | 套 | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 南北一支路（弥河路-凤栖街） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040803001004 | 电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV-4*35+2*25 3.敷设方式、部位:穿管铺设 4.其他:未尽事宜详见图纸，并满足规范及现场使用要求 |  | m | 625 |  |  |  |  |
| 14 | 040804002010 | 配线 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-3*2.5 4.其他：未尽事宜详见设计、招标文件，并满足规范要求 |  | m | 180 |  |  |  |  |
| 15 | 040804002011 | 配线 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-3*6 4.其他：未尽事宜详见设计、招标文件，并满足规范要求 |  | m | 51 |  |  |  |  |
| 16 | 040805001007 | 常规照明灯 1.名称:12m高单臂灯 2.型号:LED灯具，功率200w 3.灯杆材质、高度:灯杆采用Q235钢材，钢材焊缝平整光滑。灯杆采用内外热镀锌并喷塑防腐，镀锌层厚度达到90um，喷塑层厚度达到150um，灯杆一次成型，壁厚≥5mm 4.灯杆所有紧固采用不锈钢材质，灯杆安装后按要求在杆体喷涂识别码，样式与已有灯杆编号一致 5.路灯内含有单灯控制器，接线盒等 6.其他：未尽事宜详见设计、招标文件，并满足规范及要求 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、图纸

图纸另附。

# 第四章  发包人要求

一、采购要求

工程施工过程中应该满足以下要求：

1、工程施工过程中应该满足以下要求：

(1)工程施工用水、用电、施工现场的临时设施和竣工后的垃圾清理工作均由成交供应商自行解决，费用自理。

(2)成交供应商在施工期间，工程安全文明施工应严格按照山东省、潍坊市、临朐县最新的安全文明施工标准及要求执行；对于不按规定要求施工的，采购人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

(3)施工现场及周围要做好安全防护及警示标志，防止人员伤害。

(4)工程施工过程中如需中断交通，成交供应商有义务配合交通管理部门和采购人组织施工现场的交通管理，做好有关交通警示。

(5)采购人必须对施工现场负责，并有义务拒绝未取得采购人认可的进场施工许可证的其他专业施工队伍进行施工，否则造成的损失和影响由承包人承担。

(6)采购人可对承包人随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可酌情对其进行罚款。

2、成交供应商的施工方案经采购人确认后，成交供应商不得随意修改，施工过程确实需要修改的必须征得采购人的同意和认可。

- 第五章  响应文件格式

海岳东路等四条道路照明工程施工

响 应 文 件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 报价函

临朐城市建设投资集团有限公司：

- 1、根据已收到的项目编号      的      工程竞争性磋商文件，遵照相关法律法规的规定，我单位愿意以下表中的投标总报价，工程质量保证达到相关工程国家质量验收标准合格，项目经理：      。

| 内 容 | 投标总报价（第一轮） |
| --- | --- |
| 海岳东路等四条道路照明工程施工 | 大写：人民币 元 小写：¥ 元 |

- 我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改、答疑文件及有关附件，对这些文件的内容完全响应（如有）。

- 一旦我方成交，我方保证自合同签订后    日历天内施工完毕，达到验收标准。

- 我方同意所递交的响应文件在“磋商须知前附表”第5条规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能成交，我方将受此约束。

- 除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

- 我方理解并完全接受竞争性磋商文件中实质性条文规定的内容并作出承诺，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，若有违背，自愿接受相关条款规定的处罚。

- 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“ 磋商须知 ”第2.2项和第2.3项规定的任何一种情形。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：     年   月    日

## 二、法定代表人资格证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年    月    日

经营期限：               。

姓名：        性别     年龄：      职务：      系           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：               （单位盖章）

____年____月____日

身份证复印件（双面） （只可复印，不可粘贴）

- 三、授权委托书

本人       （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，

现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

供应商：                （盖单位章）

法定代表人                  （签字或盖章）

身份证号码

委托代理人：

身份证号码：

____年____月____日

身份证复印件（双面） （只可复印，不可粘贴）

- 四、已标价工程量清单

目   录

（一）工程项目投标总价

（二）分部分项工程量清单与计价表

（三）工程量清单综合单价分析表

（一）工 程 投 标 总 价

招   标  人：

工 程 名 称：

投 标 总 价（小写）：

（大写）：

投   标  人：

法定代表人

或其授权人：

编   制  人：

编 制 时 间：     年      月      日

（二）分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                                                  第  页   共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                          第  页   共  页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |  |

- 五、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险是否缴纳 |  |

（二）项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

附：身份证、职称证（如有时）等相关材料。

（三）其他主要人员简历表（项目管理机构每人一张）

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

附：身份证、职称证（如有时）等相关材料。

## 六、资格审查资料

### （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 关联企业情况：包括但不限于单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：（1）营业执照复印件加盖公章；

（2）有效期内的资质证书复印件加盖公章；

（3）有效期内的安全生产许可证复印件加盖公章；

（4）项目经理的贰级及以上注册建造师证书（市政工程专业）和安全生产考核 B 证复印件加盖公章；

（5）专职安全员的安全生产考核C证复印件加盖公章。

- （二）信用承诺书

本单位响应                 项目磋商文件要求，对本单位信用情况郑重承诺如下：

至     年   月   日   时   分（提交响应文件截止时间），我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单与政府采购严重违法失信行为记录名单。

若我单位提供虚假承诺，我单位同意所递交的响应文件作无效处理，并愿意接受采购人公开通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

承诺人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

年   月   日

- （三）拟投入本项目主要产品明细表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 规格型号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

1.表格仅供供应商参考，供应商可自行设计、扩展，可根据情况予以细化。

- 2.本表后可附详细产品介绍及相关证明材料。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### （四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

## 七、施工组织设计

1.施工组织设计主要内容包括且不限于：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；

（2）施工现场平面布置和临时设施布置；

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；

（5）安全文明施工和环境保护措施；

（6）项目管理班子的人员岗位职责；

（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；

（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 八、磋商文件要求供应商提交的其他资料

- 九、供应商认为需要提交的其他资料

- 附件1：企业业绩汇总表

（此表仅填报作为加分的业绩）

| 序号 | 公示内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
|  | 项目业主 |  |
|  | 工程概况 |  |
|  | 合同金额（元） |  |
|  | 合同签订时间 |  |
|  | ...... |  |
| 2 | 项目名称 |  |
|  | 项目业主 |  |
|  | 工程概况 |  |
|  | 合同金额（元） |  |
|  | 合同签订时间 |  |
|  | ...... |  |
|  | ...... |  |

备注：企业业绩要求详见评审方法。此表仅填报作为加分的业绩，表格仅供参考，供应商可根据自身情况调整表格。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

填表日期：     年    月     日

- 第六章  评审方法和评审标准

评标的原则及要求是：竞争择优，公平、公正、科学合理。

评标计分办法实行百分制，总分为100分。

一、报价（30分）

供应商按照磋商文件要求自主报价。自主报价是指供应商在综合考虑本单位各项成本费用基础上确定的报价。

以所有最终轮有效报价中最低的报价作为评标基准价，其报价得分为30分；其他供应商的报价得分统一按下列公式计算：

报价得分＝（评标基准价/最终轮报价）×30%×100

本项目最高采购限价为45.097627万元。供应商的响应文件中的报价（第一轮报价）及其他轮次报价均不能超过最高采购限价，否则按无效文件处理。

二、企业综合实力（10分）

1、供应商2020年1月1日以来（合同签订日期为准）施工过的类似工程，每单项合同得1分，最高得3分。以提供合同原件为准，并将合同复印件做入响应文件中否则不予加分。

2、项目部人员类似经验丰富、素质能力好的得7分；人员有类似施工经验、素质能力满足项目需求的得5分；项目部人员资历欠缺的得3分。

三、施工组织设计（60分）

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分：

供应商的总体概述内容全面详细、方案针对性强、施工段划分科学合理的得9分；总体概述内容较全面、方案针对性弱、施工段划分可行且满足采购文件要求的得7分；总体概述内容、方案针对性、施工段划分描述说明有欠缺、不合理的得5分。

2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施：

供应商的进度计划详细合理、保证措施可行性强的得9分；供应商的进度计划、保证措施基本合理可行且满足采购文件要求的得7分；进度计划描述说明有欠缺、不合理的得5分。

3、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施：

供应商的各分部分项工程的施工方案内容全面详细、保证措施得当且针对性强的得9分；供应商的各分部分项工程的施工方案内容较全面、保证措施较得当且满足采购文件要求的得7分；各分部分项工程的施工方案及保证措施描述说明有欠缺、不合理的得5分。

4、安全文明施工和环境保护措施：

供应商的安全文明施工和环境保护措施方案内容全面详细、保证措施科学合理切合项目实际的得9分；供应商的安全文明施工和环境保护措施方案内容较全面、保证措施可行且满足采购文件要求的得7分；安全文明施工和环境保护措施方案描述说明有欠缺、不合理的得5分。

5、项目管理班子的人员岗位职责、分工：

供应商的项目管理班子的人员岗位职责清晰、分工明确的得8分；供应商的项目管理班子的人员岗位职责、分工情况满足采购文件要求的得6分；供应商的项目管理班子的人员岗位职责、分工描述说明有欠缺、不合理的得4分。

6、劳动力、机械设备和材料投入计划：

供应商的劳动力、机械设备和材料投入计划合理详细、切合项目实际需求的得8分；供应商的劳动力、机械设备和材料投入计划较合理且基本满足项目实际需求的得6分；供应商的劳动力、机械设备和材料投入计划描述说明有欠缺、不合理的得4分。

7、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案：

供应商对关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点的描述分析详细合理，解决方案切合项目实际需求、可行性强的得8分；供应商对关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点的描述较合理，解决方案具有可行性且满足采购文件要求的得6分；供应商对关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点及解决方案描述说明有欠缺、不合理的得4分。

备注：

1、具体评审，由磋商小组依照本办法分别评出分项得分后汇总，根据综合得分排出名次。期间，若发现成交候选人响应文件中有虚假内容，取消其成交候选资格，由磋商小组按得分名次重新确定成交候选供应商。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别对排名第一的、报价最低的、报价或响应文件按无效文件处理的情形进行复核，并根据评审结果推荐成交供应商。

3、磋商小组在推荐拟成交候选供应商时，如2个及以上供应商总得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计得分顺序推荐。

4、相关证件、证明等材料的复印件均应加盖公章后附在响应文件中，以备磋商后进一步核查。如发现提供虚假证明材料，成交供应商的成交资格将被取消，并将不良行为上报相关部门。

此页后无正文