- 南北一支路（弥河路-东西四支路）：灯杆高度12米，单臂灯杆，10盏。电源引自就近照明线路。

- 东西四支路（海岳西路-青年路）：灯杆高度12米，单臂灯杆，灯杆样式与南北一支路一致，6盏，电源引自就近照明线路。

- 弥河路（青年路-海岳西路）：灯杆高度9米，单臂灯杆，14盏，电源就近引。

- 贾夏路（海岳东路-盘龙路）：灯杆高度10米，单臂灯杆，20盏，箱变暂不设，电源引自就近照明线路。