## 封-1 工程量清单
|  | 临朐城投宿舍楼项目配变工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：临朐城投宿舍楼项目配变工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 1.名称:250kVA箱变 2.主要设备材料：含高压柜、低压柜、变压器、无功补偿柜、低压馈线柜及围栏等 3.其他:未尽事宜详见图纸及设计规范要求 |  | 台 | 1
2 | 011702001001 | 箱变基础 1.含土方开挖回填 2.基础砌筑、抹灰等图纸内所有工作内容 3.防雷接地扁钢及接地极 4.其他:未尽事宜详见图纸及设计规范要求 |  | 座 | 1
3 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:高压电缆 2.规格:ZC-YJLV22-8.7/15kV-3×50mm2 3.敷设方式、部位:穿管 4.含电缆接线端子 |  | m | 360
4 | 040501008001 | 水平导向钻进 1、含MPP管、导向钻孔、扩孔及托管等全部工作内容； 2.含工作坑开挖、回填、沿途路面破坏拆除、恢 复、影响通行补偿等综合考虑 3.包含电力标志带、警示桩等 4.其他:未尽事宜详见图纸及设计规范要求 |  | m | 330
5 | 030408006001 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:3*50 |  | 个 | 2
6 | 030414015001 | 电缆试验 含交流耐压、泄露等全部实验内容 |  | 次 | 1
7 | 030414001001 | 电力变压器系统 变压器调试 |  | 系统 | 1
8 | 030414002001 | 送配电装置系统 15kV系统调试 |  | 系统 | 1
9 | 040807003001 | 接地装置调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：临朐城投宿舍楼项目配变工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工费
2 | 031302004001 | 二次搬运费
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-14 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：临朐城投宿舍楼项目配变工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 明细详见表-15
2 | 专业工程暂估价 |  |  | - | 明细详见表-19
3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  | 明细详见表-16
4 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-17
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-18
8 | 其他
合 计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：临朐城投宿舍楼项目配变工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计