临朐县沂泰建材有限公司混合砂

报价函

| 采购内容 | 资格要求 | 质量技术要求 | 含税单价 (元/吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合砂20000吨 | 1.具有相应生产或供应能力的单位； 2.本项目不接受联合体参加投标。 | 符合JGJ52-2006标准要求； 中砂，细度模数3.0-2.3，含泥量≤2.5%，泥块含量≤1.0%，总压碎指标小于30%。 |  | 增值税税率13% |
| 总价： |  |  |  |  |
| 说明：1.水分扣除标准：结算数量按甲方过磅单确认的实际供货数量进行结算，含水率按天抽检，作为该日供货量的平均含水率，扣减相应水分重量后为实际重量。供应商在报价时充分考虑到含水量的问题。（例：某日，供货10车，抽检3车，含水率分别为7%、8%、9%，则该日10车平均含水率为8%，扣减10车为8%的水分后的实际重量为结算重量）。 2.付款方式：发包人分批次采购支付货款，每1万吨结算一次。按照发包方要求，货物送达指定地点后，以双方确认的过磅单作为结算依据，按照实际结算数量进行结算。供货商须向发包人提供符合发包人要求的增值税发票（税率13%），否则发包人有权拒绝支付合同价款。 |  |  |  |  |

报价单位： （盖章）

法人或代表人签字：

日期：   年    月    日